Приложение №1

к решению совета депутатов

МО "Свердловское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

от 13.07.2011. № 31

	№п/п
	Перечень выполняемых работ
	Хар-ка проектируемого объекта
	Стоимость работ, тыс.руб

	
	
	
	Проектных 
	Всего 

	1
	Наружное  газоснабжение жилых домов по д. Оранжерейка
	Газопровод 0,52 км.
	316,17
	316,17

	2
	Наружное газоснабжение жилых домов  по д. Маслово
	Газопровод – 2,34 км
	610,79
	610,79

	3
	Наружное газоснабжение жилых домов по д. Островки
	Газопровод  2,6 км.
	634,4
	634,4

	4
	Наружное газоснабжение жилых домов по д. Большие Пороги
	Газопровод 3,565 км.
	722,04
	722,04

	5
	Наружное газоснабжение жилых домов по мкр. Ермак
	Газопровод 3,91км.
	753,37
	753,37

	6
	Итого 
	
	7036,77
	7036,77


