	Приложение 
к решению совета депутатов

МО «Свердловское городское поселение»

            от «14»  марта 2013 г.       № 14


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  МО «Свердловское городское поселение» на 2013 – 2016гг.

1. Основание для разработки инвестиционной программы: 

      - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

       -  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

       -  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы: 

Цели:

 повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; обеспечение экологической безопасности проектов. 

 Задачи: Водоснабжение.

1) разработать проекты:

- реконструкции водоочистных сооружений г.п.им. Свердлова, мкр1, мкр2;

- строительства и реконструкции  водопроводных сетей г.п. Свердлова, мкр1, в соответствии с утверждённым проектом планировки территории;

 а) участок  ограниченный  ул. Западный проезд, дорога СП-б – Всеволожск, ул. Овцинская 8-я линия, р.Нева ;

 б)  участок  ограниченный ул. Западный проезд, дорога СП-Б – Всеволожск, ЗАО «Невский керамический завод», р.Нева;

 2) провести изыскательские работы для разработки проекта реконструкции системы водоснабжения в д.Новосаратовка; 

 3)  провести изыскательские работы для разработки проекта выноса с частной территории узла учёта холодного водоснабжения д. Новосаратовка;

4) провести изыскательские работы для разработки проекта водоснабжения и водоотведения объектов перспективного строительства на земельном участке расположенного с южной стороны д.54, д.35, мкр 2, при расчётном водопотреблении 150 м3/сутки.

 5) увеличить производительность системы очистки воды на ВОС мкр1, до 10,0 тыс. м3/сут., на ВОС мкр2, до 2,0 тыс. м3/сут., обеспечив первой очередью возможность очистки воды до нормативных показателей в объеме не менее 50% проектной мощности очистных сооружений; 

 6) осуществить   реконструкцию поселковых водопроводных сетей – 5 км.

 7) разработать план мероприятий приведения в нормативное состояние ЗСО водозабора;

 8) оборудовать ВОС мкр1, ВОС мкр2, системой охранно-пожарной сигнализацией, системой защиты объекта, системой контроля доступа;

 9) установить на ВОС мкр1, мкр2, узлы учёта потребления воды.

Задачи: Водоотведение.

1) разработать проекты;

- переноса  КОС п. Невский Парклесхоз с территории охранной зоны парка «Невский лесопарк».

- реконструкции КОС г.п.им. Свердлова, для увеличения производительности до15.0 тыс. м3/сутки;

- строительства и реконструкции   сетей водоотведения г.п. Свердлова, мкр1, в соответствии с утверждённым проектом планировки территории;

 а) участок  ограниченный  ул. Западный проезд, дорога СП-б – Всеволожск, ул. Овцинская 8-я линия, р.Нева ;

 б)  участок  ограниченный ул. Западный проезд, дорога СП-Б – Всеволожск, ЗАО «Невский керамический завод», р.Нева;

 2) произвести строительно монтажные работы по переносу   КОС п. Невский Парклесхоз с территории охранной зоны парка «Невский лесопарк».

 3) провести реконструкцию КОС г.п.им.Свердлова до производительности 15.0 тыс. м3/сутки. Внедрить новые технологии по удалению азота фосфора, доочистки стоков и удалению осадков.

 4) заключить договор с ОАО «Ленэнерго» на проведение работ по переводу КОС г.п.им. Свердлова на вторую категорию надёжности.

По итогам  реализации этапов инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов (перечень целевых показателей, порядок и правила определения в соответствии ст.39, 416-ФЗ).

	№ п/п
	Группы
	Целевые индикаторы

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	· Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения МО «Свердловское городское поселение»; 

· Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; 

· Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; 

· Снижение потерь воды в сетях на 1,5%; 

· Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту: 

по железу – не более 0,3 мг/л;

по мутности – не более 1,5 мг/л;

по цветности – не более 20 град.;

по окисляемости – не более 5 мг/л

	2.
	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)
	· Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения в объёме не менее 1,8 тыс.м3/сут.; к системам водоотведения в объёме не менее 2,0 тыс.м3/сут.; 

· Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; 

· Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению; 

· Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества 

	3.
	Обеспечение экологических требований
	· Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы 


3. Требования к инвестиционной программе: 
- Паспорт программы. 

-  Введение;
Во введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы организации коммунального комплекса ОАО «Водотеплоснаб» (Предприятие). Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

 Основные сведения о Предприятии
В данном разделе следует указать основные сведения о Предприятии в соответствии с учредительными и регистрационными документами.
 Система водоснабжения
В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Предприятия сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.
Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.
 Система водоотведения
В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса транспортировки и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей хозбытовой канализации с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Предприятия сетей водоотведения и степени их износа на основании анализа технического состояния. Описать количество аварий на объектах водоотведения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоотведения, снижения показателей износа и аварийности
-  Правовое обоснование программы.

 - Принципы формирования инвестиционной программы.

-  Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

· Цели и задачи программы. 

· Сроки и этапы реализации программы (на период 2013-2016 гг.). 

· Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 

· Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 

· Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам. 

· Организационный план реализации инвестиционной программы. 

· Финансовый план реализации инвестиционной программы. 

· Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. 

· Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы. 

· Показатели эффективности Инвестиционной программы. 

· Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей. 
· Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 

· Проект инвестиционного договора.

4. Сроки разработки инвестиционной программы: 

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы:

Организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

· письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы; 

· перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием; 

· сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации; 

· проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению. 

· обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу; 

· бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год; 

· акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проектов осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами; 

· справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы; 

· производственные программы организации коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке; 

· другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:
· в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению; 

· в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

